## 廃棄まとめ
令和8年度廃棄機器一覧
（台）
| システム名 設置場所 種類 | ネットワーク機器 |  | 保険者国保連 ｵﾝﾗｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸ | ｾｷｭﾘﾃｨ等 管理システム | 介護・障害者 総合支援ｼｽﾃﾑ |  | 特定健診システム |  | 後期請求システム |  | ラック
|  | IDC | 連合会 | 連合会 | 連合会 | IDC | 連合会 | IDC | 連合会 | IDC | 連合会 | IDC | IDC | 連合会
| NW機器 | 4 | 4 | 67 | 7 | 23 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |  | 41 | 89
| サーバ |  |  | 1 | 6 | 3 |  | 6 | 2 | 17 |  |  | 26 | 9
| ストレージ | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 0
| テープ装置 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 0
| UPS |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 3
| ラック | [10 empty] | 16 | 16 | 0
| その他 |  |  | 2 | 3 | 2 |  | 1 | 14 | 5 | 30 |  | 8 | 49
※詳細は各シートを参照
※「その他」はコンソール関連、LTO等が含まれる

## ネットワーク機器
ネットワーク機器
外寸、質量は１台分です。
| № | 場所 | 種類 | 機器名 | 型番 | 数量 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量（kg) | ラック | U
| 1 | 連合会 | NW機器 | L2スイッチ | Catalyst 2960X-24TS-LL LCS29XG2S1 | 1 | 45 | 445 | 279 | 3.7
| 2 | 連合会 | NW機器 | L2スイッチ | Catalyst 2960X-24TS-LL LCS29XG2S1 | 1 | 45 | 445 | 279 | 3.7
| 3 | 連合会 | NW機器 | VPNルータ | Fujitsu Si-R G210 | 1 | 42 | 205 | 280 | 2
| 4 | 連合会 | NW機器 | VPNルータ | Fujitsu Si-R G210 | 1 | 42 | 205 | 280 | 2
| 5 | IDC | NW機器 | L3スイッチ | Catalyst 3850 WS-C3850-24T-S | 1 | 45 | 445 | 450 | 7.2 | A117 | 33
| 6 | IDC | NW機器 | L3スイッチ | Catalyst 3850 WS-C3850-24T-S | 1 | 45 | 445 | 450 | 7.2 | A117 | 34
| 7 | IDC | NW機器 | VPNルータ | Fujitsu Si-R G200 | 1 | 44 | 205 | 281 | 2 | A117 | 37
| 8 | IDC | NW機器 | VPNルータ | Fujitsu Si-R G200 | 1 | 44 | 205 | 281 | 2 | A117 | 38
[9 empty] | 総重量 | 29.8
[9 empty] | 連合会 | 11.4
[9 empty] | IDC | 18.4
[9 empty] | 全重量 | 4106
[9 empty] | IDC | 3525
[9 empty] | 連合会 | 581
[9 empty] | 連合会追加 | 14

## OLNW
保険者・国保連合会オンラインネットワーク
外寸、質量は１台分です。
| № | 場所 | 種類 | 機器名 | 製品名 | 数量 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量（kg) | ラック | U
| 1 | 連合会 | サーバ | 仮想サーバPRIMERGY RX2520 M5 ラックベースユニット | PYR2525RAN | 1 | 87 | 482.6 | 750 | 28
| 2 | 連合会 | その他 | 17インチ ラック・コンソール(RC25) | PY-R1DP1 | 1 | 42.5 | 482.6 | 449 | 12.5
| 3 | 連合会 | その他 | アナログKVMスイッチ | PY-KVFA08 | 1 | 45 | 432 | 125 | 1.7
| 4 | 連合会 | NW機器 | FortiGate 100E | FG-100E-FC | 2 | 44.45 | 432 | 254 | 3.3 | - | -
| 5 | 連合会 | NW機器 | FortiGate-60E ※ラック取り外し済 | FG-60E-FC | 41 | 38 | 216 | 160 | 0.9 | - | -
| 6 | 連合会 | NW機器 | IPアクセスルータ Si-R G110B ※ラック取り外し済 | SIG110BV4 | 21 | 34 | 225 | 174 | 0.9
| 7 | 連合会 | NW機器 | L3スイッチAT-x510L-28GP-Z5 レイヤー3スイッチ | 2316RZ5 | 1 | 44 | 441 | 323 | 5.2
| 8 | 連合会 | NW機器 | L2スイッチAT-x230-28GT-Z5 レイヤー2インテリジェント・スイッチ |  | 2 | 44 | 341 | 231 | 4.5
[9 empty] | 総重量 | 118.8
[9 empty] | 連合会 | 118.8

## セキュリティ
セキュリティ等管理システム（旧名称「データ集配信システム」「基幹系セキュリティ対策システム」）
外寸、質量は１台分です。
| № | 場所 | 機器名 | 製品名 | 数量 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量（kg) | ラック | U
| 1 | 連合会 | NW機器 | ファイアウォールJuniper SRX345 | 2 | 44 | 441 | 371 | 4.9
| 2 | 連合会 | NW機器 | L3スイッチCatalyst 9300-24T-A | 2 | 44 | 445 | 488 | 7.27
| 3 | 連合会 | その他 | KVMスイッチ APC 8 port Analog KVM | 1 | 44 | 424 | 188 | 2.4
| 4 | 連合会 | その他 | コンソール APC 17" Rack LCD Console | 1 | 44 | 482 | 614 | 15.9
| 5 | 連合会 | NW機器 | L2スイッチ Catalyst 9200L-24T-4G-E | 2 | 44 | 445 | 288 | 4.35
| 6 | 連合会 | サーバ | サーバ Dell PowerEdge R440 | 4 | 43 | 482 | 723 | 16.04
| 7 | 連合会 | NW機器 | 共有ディスク Dell EMC PowerVault ME4012 | 1 | 89[2U] | 483 | 603 | 32
| 8 | 連合会 | UPS | DLT3000RMJ2U | 1 | 89[2U] | 483 | 661 | 44
| 9 | 連合会 | サーバ | HA8000/RS220AN2 | 2 | 89[2U] | 473 | 805 | 30.5
| 10 | 連合会 | その他 | コンソール（HITACHI） | 1 | 42 | 437 | 214 | 2.5
[8 empty] | 総重量 | 255
[8 empty] | 連合会 | 255

## 介護関係一覧
介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システム
外寸、質量は１台分です。
| № | 場所 | 種類 | 機器名 | 製品名 | 数量 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量（kg) | ラック | U
| 1 | IDC | NW機器 | 介護接続VPNルータ#1 | Fujitsu Si-R G200B | 1 | 43.5 | 205 | 281 | 2 | A113 | 38
| 2 | IDC | NW機器 | 介護接続VPNルータ#2 | Fujitsu Si-R G200B | 1 | 43.5 | 205 | 281 | 2 | A113 | 37
| 3 | IDC | NW機器 | 分散SW #1 | Catalyst 3850 WS-C3850-24T-E | 1 | 44.5 | 44.5 | 450 | 7.3 | A113 | 33
| 4 | IDC | NW機器 | 分散SW #2 | Catalyst 3850 WS-C3850-24T-E | 1 | 44.5 | 44.5 | 450 | 7.3 | A113 | 34
| 5 | IDC | NW機器 | 連合会バックアップアライアンス#1 | Arcserve UDP 8200 | 1 | 43 | 437 | 650 | 15 | A100 | -
| 6 | IDC | その他 | ラックコンソール | APC 17" Rack LCD Console 日本語版 #AP5717J | 1 | 44 | 482 | 614 | 15.9 | A100 | -
| 7 | IDC | その他 | KVMスイッチ | APC 8 port Analog KVM #KVM0108A | 1 | 43 | 424 | 188 | 2.68 | A100 | -
| 8 | IDC | サーバ | HCI（仮想化基盤サーバ）#1 | VXRAIL P570H | 1 | 86.8 | 434 | 715.5 | 28.1 | A100 | 4.5
| 9 | IDC | サーバ | HCI（仮想化基盤サーバ）#2 | VXRAIL P570H | 1 | 86.8 | 434 | 715.5 | 28.1 | A100 | 2.3
| 10 | IDC | サーバ | HCI（仮想化基盤サーバ）#3 | VXRAIL P570H | 1 | 86.8 | 434 | 715.5 | 28.1 | A099 | 1.2
| 11 | IDC | NW機器 | 連合会基幹共通ルータ#1 | UNIVERGEIX2207 | 1 | 43 | 210 | 148 | 1 | A112 | 30
| 12 | IDC | NW機器 | 連合会基幹共通ルータ#2 | UNIVERGEIX2207 | 1 | 43 | 210 | 148 | 1 | A112 | 30
| 13 | IDC | NW機器 | 連合会基幹共通L3SW#1 | QX-S5524GT-4X1C | 1 | 43.6 | 440 | 360 | 4.5 | A112 | 26
| 14 | IDC | NW機器 | 連合会基幹共通L3SW#2 | QX-S5524GT-4X1C | 1 | 43.6 | 440 | 360 | 4.5 | A112 | 25
| 15 | IDC | NW機器 | 連合会不正接続防止装置 | InterSec／NQ30d | 1 | 35 | 200 | 141 | 0.92 | A112 | 29
| 16 | IDC | NW機器 | 連合会運用クライアントL2SW#1 | QX-S4124GT-4G | 1 | 43.6 | 440 | 169 | 2.4 | A112 | 28
| 17 | IDC | NW機器 | 連合会運用クライアントL2SW#2 | QX-S4124GT-4G | 1 | 43.6 | 440 | 169 | 2.4 | A112 | 27
| 18 | IDC | NW機器 | 連合会FW#1 | FortiGate300E | 1 | 44.5 | 432 | 380 | 7.3 | A100 | -
| 19 | IDC | NW機器 | 連合会FW#2 | FortiGate300E | 1 | 44.5 | 432 | 380 | 7.3 | A099 | -
| 20 | IDC | NW機器 | 連合会関係機関L2SW#1 | ApresiaNP2000ー24T4X | 1 | 44 | 441 | 254.9 | 4.5 | A100 | -
| 21 | IDC | NW機器 | 連合会関係機関L2SW#2 | ApresiaNP2000ー24T4X | 1 | 44 | 441 | 254.9 | 4.5 | A099 | -
| 22 | IDC | NW機器 | 連合会DMZL2SW#1 | ApresiaNP2000ー24T4X | 1 | 44 | 441 | 254.9 | 4.5 | A100 | -
| 23 | IDC | NW機器 | 連合会DMZL2SW#2 | ApresiaNP2000ー24T4X | 1 | 44 | 441 | 254.9 | 4.5 | A100 | -
| 24 | IDC | NW機器 | 連合会関係機関向けFW#1 | FortiGate-500EUTMBundle | 1 | 44.45 | 432 | 380 | 7.3 | A099 | -
| 25 | IDC | NW機器 | 連合会関係機関向けFW#2 | FortiGate-500EUTMBundle | 1 | 44.45 | 432 | 380 | 7.3 | A099 | -
| 26 | IDC | NW機器 | 連合会基幹共通FW | FortiGate-500E UTM Bundle | 1 | 44.45 | 432 | 380 | 7.3
| 27 | IDC | NW機器 | L2SW#1 | Catalyst 2960X-24TS-LL LCS29XG2S1 | 1 | 45 | 445 | 279 | 3.7 | A112 | 33
| 28 | IDC | NW機器 | L2SW#2 | Catalyst 2960X-24TS-LL LCS29XG2S1 | 1 | 45 | 445 | 279 | 3.7 | A112 | 34
| 29 | 連合会 | NW機器 | 分散SW #1 | Catalyst3850-24T IP Service | 1 | 44.5 | 44.5 | 450 | 7.3
| 30 | 連合会 | NW機器 | 分散SW #2 | Catalyst3850-24T IP Service | 1 | 44.5 | 44.5 | 450 | 7.3
| 31 | 連合会 | NW機器 | 介護接続VPNルータ#1 | Fujitsu Si-R G200B | 1 | 43.5 | 205 | 281 | 2
| 32 | 連合会 | NW機器 | 介護接続VPNルータ#2 | Fujitsu Si-R G200B | 1 | 43.5 | 205 | 281 | 2
[9 empty] | 総重量 | 233.7
[9 empty] | 連合会 | 18.6
[9 empty] | IDC | 215.1

## 特定健診
特定健診等データ管理システム
外寸、質量は１台分です。
| № | 場所 | 種類 | 機器名 | 製品名 | 数量 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量（kg) | ラック | U
| 1 | IDC | NW機器 | L3スイッチ＃１ | Catalyst 3850-24T本体 IP Services | 1 | 44.5 | 44.5 | 450 | 7.3 | A111 | 33
| 2 | IDC | NW機器 | L3スイッチ＃２ | Catalyst 3850-24T本体 IP Services | 1 | 44.5 | 44.5 | 450 | 7.3 | A111 | 32
| 3 | IDC | NW機器 | SANスイッチ＃１ | Cisco SG350XG-2F10 | 1 | 44 | 440 | 350 | 4.03 | A111 | 30
| 4 | IDC | NW機器 | SANスイッチ＃２ | Cisco SG350XG-2F10 | 1 | 44 | 440 | 350 | 4.03 | A111 | 29
| 5 | IDC | NW機器 | SANスイッチ（予備機） | Cisco SG350XG-2F10 | 1 | 44 | 440 | 350 | 4.03 | A111 | 28
| 6 | IDC | サーバ | 仮想環境実行機＃１ | PRIMERGY RX2530 M4 ﾗｯｸﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ(2.5ｲﾝﾁ×4) | 1 | 43 | 435 | 724 | 16 | A111 | 23
| 7 | IDC | サーバ | 仮想環境実行機＃２ | PRIMERGY RX2530 M4 ﾗｯｸﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ(2.5ｲﾝﾁ×4) | 1 | 43 | 435 | 724 | 16 | A111 | 24
| 8 | IDC | その他 | 切替機フラットディスプレイ | KVMスイッチ（８ポート）【17インチラック・コンソール（RC25） | 1 |  |  |  | 19 | A111 | 21
| 9 | IDC | サーバ | APサーバ＃１ | PRIMERGY RX2530 M4 ﾗｯｸﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ(2.5ｲﾝﾁ×4) | 1 | 43 | 483 | 771 | 19.7 | A111 | 19
| 10 | IDC | サーバ | APサーバ＃２ | PRIMERGY RX2530 M4 ﾗｯｸﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ(2.5ｲﾝﾁ×4) | 1 | 43 | 483 | 771 | 19.7 | A111 | 18
| 11 | IDC | サーバ | DBサーバ＃１ | PRIMERGY RX2530 M4 ﾗｯｸﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ(2.5ｲﾝﾁ×4) | 1 | 43 | 483 | 771 | 19.7 | A111 | 16
| 12 | IDC | サーバ | DBサーバ＃２ | PRIMERGY RX2530 M4 ﾗｯｸﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ(2.5ｲﾝﾁ×4) | 1 | 43 | 483 | 771 | 19.7 | A111 | 15
| 13 | IDC | NW機器 | バックアップ装置 | Arcserve UDP 8200 | 1 | 43 | 437 | 650 | 15 | A111 | 13
| 14 | IDC | ストレージ | SANストレージDX60S4 | ETERNUS DX60 S4[2.5ｲﾝﾁ用](ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ接続なし) | 1 | 88 | 482 | 670 | 35 | A111 | 11-12
| 15 | IDC | テープ装置 | テープライブラリ装置（LTOテープ7本） | ETERNUS LT20 S2 LT20SSM1 | 1 | 44 | 478 | 809 | 12 | A112 | 4
| 16 | 連合会 | NW機器 | L2スイッチ（連合会CL用） | Catalyst 2960L-8TS-JP | 1 | 44 | 26.8 | 21.5 | 3
| 17 | 連合会 | NW機器 | DMZ用L2スイッチ（健診）＃１ | Catalyst 2960X-24TDｰL | 1 | 45 | 44.5 | 28 | 4.3
| 18 | 連合会 | NW機器 | DMZ用L2スイッチ（健診）＃２ | Catalyst 2960X-24TDｰL | 1 | 45 | 44.5 | 28 | 4.3
| 19 | 連合会 | その他 | 切替器 フラットディスプレイ | KVMｽｲｯﾁ(8ﾎﾟｰﾄ)【17ｲﾝﾁﾗｯｸ・ｺﾝｿｰﾙ(PY-R1DP1) | 1 | 43 | 486 | 449 | 22.4
| 20 | 連合会 | NW機器 | DMZ用L２スイッチ（保険者）＃１ | Catalyst 2960X-24TDｰL | 1 | 4.5 | 44.5 | 28 | 4.3
| 21 | 連合会 | NW機器 | DMZ用L２スイッチ（保険者）＃２ | Catalyst 2960X-24TDｰL | 1 | 4.5 | 44.5 | 28 | 4.3
| 22 | 連合会 | NW機器 | ファイアーウォール（健診）＃１ | Juniper SRX 550HM | 1 | 8.8 | 44.4 | 46.2 | 9.96
| 23 | 連合会 | NW機器 | ファイアーウォール（健診）＃２ | Juniper SRX 550HM | 1 | 8.8 | 44.4 | 46.2 | 9.96
| 24 | 連合会 | サーバ | WEBサーバ（保険者）＃１ | PRIMERGY RX2530 M4 ﾗｯｸﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ(2.5ｲﾝﾁ×4) | 1 | 43 | 483 | 771 | 19.7
| 25 | 連合会 | サーバ | WEBサーバ（健診）＃１ | PRIMERGY RX2530 M4 ﾗｯｸﾍﾞｰｽﾕﾆｯﾄ(2.5ｲﾝﾁ×4) | 1 | 43 | 483 | 771 | 19.7
| 26 | 連合会 | UPS | UPS＃１ UPS１５００ | Smart-UPS SMX1500RMJ | 1 | 86 | 432 | 468 | 27.8
| 27 | 連合会 | UPS | UPS＃２ UPS３０００ | Smart-UPS SMX3000RMJ | 1 | 87 | 432 | 671 | 44
| 28 | 連合会 | その他 | 故障備品（マウス） |  | 3
| 29 | 連合会 | その他 | 故障備品（USBケーブル） |  | 4
| 30 | 連合会 | その他 | LTOテープ |  | 7
[9 empty] | 総重量 | 392.21
[9 empty] | 連合会 | 173.72
[9 empty] | IDC | 218.49

## 後期一覧
後期高齢者医療請求支払システム
外寸、質量は１台分です。
| № | 場所 | 種類 | 機器名 | 製品名 | 数量 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量（kg) | ラック | U
| 1 | IDC | NW機器 | バックアップLAN用L2スイッチ | SR-X/SR-X316T2 | 1 | 43.5[1U] | 420 | 250 | 3.5 | A097 | 35
| 2 | IDC | NW機器 | 負荷分散装置#1 | IPCOMEX2/EX2-1100B | 1 | 43.7[1U] | 422 | 437 | 9 | A097 | 32
| 3 | IDC | NW機器 | 負荷分散装置#2 | IPCOMEX2/EX2-1100B | 1 | 43.7[1U] | 422 | 437 | 9 | A097 | 33
| 4 | IDC | NW機器 | L3スイッチ#2 | Catalyst 3850 | 1 | 44[1U] | 445 | 450 | 7.8 | A097 | 30
| 5 | IDC | NW機器 | L3スイッチ#1 | Catalyst 3850 | 1 | 44[1U] | 445 | 450 | 7.8 | A097 | 29
| 6 | IDC | NW機器 | テスト環境L2スイッチ | SR-X/SR-X316T2 | 1 | 43.5[1U] | 420 | 250 | 3.5 | A097 | 27
| 7 | IDC | サーバ | DCサーバ#2 | PRIMERGY RX1330 M4/PYR1334R2M | 1 | 43[1U] | 483 | 611 | 16.6 | A097 | 25
| 8 | IDC | サーバ | DCサーバ#1 | PRIMERGY RX1330 M4/PYR1334R2M | 1 | 43[1U] | 483 | 611 | 16.6 | A097 | 24
| 9 | IDC | サーバ | 帳票管理サーバ#2 | PRIMERGY RX1330 M4/PYR1334R2M | 1 | 43[1U] | 483 | 611 | 16.6 | A097 | 23
| 10 | IDC | サーバ | 帳票管理サーバ#1 | PRIMERGY RX1330 M4/PYR1334R2M | 1 | 43[1U] | 483 | 611 | 16.6 | A097 | 22
| 11 | IDC | その他 | ラックコンソール#1 | フラットディスプレイ（17インチ ラック・コンソールRC25/PY-R1DP1） | 1 | 43[1U] | 486 | 449 | 12.5 | A097 | 20
| 12 | IDC | その他 | KVMスイッチ#1 | KVMスイッチ/PY-KVFA08 | 1 | 42[1U] | 432 | 125 | 1.7 | A097 | 20
| 13 | IDC | その他 | KVMスイッチ#2 | KVMスイッチ/PY-KVFA09 | 1 | 42[1U] | 432 | 125 | 1.7 | A097 | 19
| 14 | IDC | その他 | KVMスイッチ#3 | KVMスイッチ/PY-KVFA10 | 1 | 42[1U] | 432 | 125 | 1.7 | A097 | 18
| 15 | IDC | サーバ | WEBサーバ#2 | PRIMERGY RX1330 M4/PYR1334R2M | 1 | 43[1U] | 483 | 611 | 16.6 | A097 | 16
| 16 | IDC | サーバ | WEBサーバ#1 | PRIMERGY RX1330 M4/PYR1334R2M | 1 | 43[1U] | 483 | 611 | 16.6 | A097 | 15
| 17 | IDC | サーバ | 運用管理サーバ#2 | PRIMERGY RX2530 M4/PYR2534R2N | 1 | 43[1U] | 483 | 721 | 19.7 | A097 | 14
| 18 | IDC | サーバ | 運用管理サーバ#1 | PRIMERGY RX2530 M4/PYR2534R2N | 1 | 43[1U] | 483 | 721 | 19.7 | A097 | 13
| 19 | IDC | サーバ | DBサーバ#2 | PRIMERGY RX2530 M4/PYR2534R2N | 1 | 43[1U] | 483 | 721 | 19.7 | A097 | 12
| 20 | IDC | サーバ | DBサーバ#1 | PRIMERGY RX2530 M4/PYR2534R2N | 1 | 43[1U] | 483 | 721 | 19.7 | A097 | 11
| 21 | IDC | サーバ | APサーバ#2 | PRIMERGY RX2530 M4/PYR2534R2N | 1 | 43[1U] | 483 | 721 | 19.7 | A097 | 10
| 22 | IDC | サーバ | APサーバ#1 | PRIMERGY RX2530 M4/PYR2534R2N | 1 | 43[1U] | 483 | 721 | 19.7 | A097 | 9
| 23 | IDC | サーバ | バックアップサーバ | PRIMERGY RX2530 M4/PYR2534R2N | 1 | 43[1U] | 483 | 721 | 19.7 | A097 | 8
| 24 | IDC | サーバ | WEB兼帳票管理サーバ（テスト） | PRIMERGY RX1330 M4/PYR1334R2M | 1 | 43[1U] | 483 | 611 | 16.6 | A097 | 6
| 25 | IDC | サーバ | 運用管理サーバ（テスト） | PRIMERGY RX2530 M4/PYR2534R2N | 1 | 43[1U] | 483 | 721 | 19.7 | A097 | 5
| 26 | IDC | サーバ | DBサーバ(テスト) | PRIMERGY RX2530 M4/PYR2534R2N | 1 | 43[1U] | 483 | 721 | 19.7 | A097 | 4
| 27 | IDC | サーバ | APサーバ（テスト） | PRIMERGY RX2530 M4/PYR2534R2N | 1 | 43[1U] | 483 | 721 | 19.7 | A097 | 3
| 28 | IDC | NW機器 | FCスイッチ#2 | Brocade G610 | 1 | 43[1U] | 429 | 307 | 5.75 | A098 | 28
| 29 | IDC | NW機器 | FCスイッチ#1 | Brocade G610 | 1 | 43[1U] | 429 | 307 | 5.75 | A098 | 26
| 30 | IDC | テープ装置 | テープライブラリ装置 | ETERNUS LT140/LT14AB | 1 | 132[3U] | 475 | 892 | 28 | A098 | 9-11
| 31 | IDC | その他 | ドライブエンクロージャ#1 | ETERNUS DX100S4用ドライブエンクロージャ「2.5インチ」 | 1 | 88[2U] | 482 | 645 | 35 | A098 | 6-7
| 32 | IDC | ストレージ | SANストレージ | ETERNUS DX100/ET104A | 1 | 88[2U] | 482 | 645 | 35 | A098 | 4-5
| 34 | 連合会 | その他 | LTOテープ |  | 30
[9 empty] | 総重量 | 480.9
連合会
[9 empty] | IDC | 480.9

## ラック
ラック
| 詳細 | [6 empty] | 外寸、質量は１台分です。 | ラック内
| № | ラック名 | メーカー | 型番 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量（kg) | PDU | レール | ケーブル類 | 電源コード類 | OAタップ | コンセントバー | 他 | № | 場所 | メーカー | 製品名 | 数量 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 質量（kg)
| 1 | A097 | 富士通 | 19インチラックモデル2642 | 2000 | 600 | 1050 | 114 | 0 | 40 | 92 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | IDC | 富士通 | 19インチラックモデル2642 | 4 | 2000 | 600 | 1050 | 114
| 2 | A098 | 富士通 | 19インチラックモデル2642 | 2000 | 600 | 1050 | 114 | 2 | 10 | 40 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | IDC | 富士通 | 19インチラックモデル2742 | 2 | 2000 | 700 | 1050 | 129
| 3 | A099 | 富士通 | 19インチラックモデル2642 | 2000 | 600 | 1050 | 114 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | フィラーパネル×5 | 3 | IDC | 日立 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 9 | 1895 | 600 | 1050 | 165
| 4 | A100 | 富士通 | 19インチラックモデル2642 | 2000 | 600 | 1050 | 114 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | IDC | Exadata | Exadata Database Machine X5-2 HC Eighth Rack | 1 | 1998 | 600 | 1200 | 382
| 5 | A10a | 日立 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 1895 | 600 | 1050 | 165 | 4 | 12 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0
| 6 | A111 | 日立 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 1895 | 600 | 1050 | 165 | 4 | 20 | 43 | 80 | 2 | 0 | 0
| 7 | A112 | 富士通 | 19インチラックモデル2742 | 2000 | 700 | 1050 | 129 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 | 2 | 棚板×5
| 8 | A113 | 富士通 | 19インチラックモデル2742 | 2000 | 700 | 1050 | 129 | 0 | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0
| 9 | A114 | 日立 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 1895 | 600 | 1050 | 165 | 0 | 16 | 66 | 15 | 0 | 2 | コンセントボックス×2
| 10 | A115 | 日立 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 1895 | 600 | 1050 | 165 | 0 | 31 | 84 | 40 | 3 | 4 | フィラーパネル×2
| 11 | A116 | 日立 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 1895 | 600 | 1050 | 165 | 0 | 28 | 84 | 40 | 2 | 4 | 0
| 12 | A117 | 日立 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 1895 | 600 | 1050 | 165 | 0 | 20 | 135 | 30 | 0 | 6 | 棚板×1
| 13 | A118 | 日立 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 1895 | 600 | 1050 | 165 | 0 | 14 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0
| 14 | A119 | 日立 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 1895 | 600 | 1050 | 165 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0
| 15 | A120 | Exadata | Exadata Database Machine X5-2 HC Eighth Rack | 1998 | 600 | 1200 | 382 | 0 | 30 | 15 | 40 | 0 | 2 | フィラーパネル×20
| 16 | A12a | 日立 | HA8500共用ラックキャビネット[38U] | 1895 | 600 | 1050 | 165 | 0 | 22 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0
| ラック外 | [7 empty] | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
※ケーブル・コード類は機器に付属しているものも含む
[7 empty] | 総重量IDC | 2581